|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2025002/01 | 一次性使用阴道电极及配套设备 | 1.组成部分：包括电极线、塑料基体、金属片等  2.适用范围：用于辅助阴道盆底肌功能检测，在治疗设备和阴道盆底肌之间传递信号  3.其他要求：产品需为一次性使用产品；按需提供配套设备 | 各规格 |