|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2025007/01 | 骨填充材料 | 结构及组成：由羟基磷灰石、骨胶原等组成。 2、适用范围：用于拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复等。 | 各规格（需包含单独骨粉材料、骨胶原及骨粉混合材料两种规格） |  |
| WYYYCGC-2025007/02 | 可吸收生物膜 | 结构及组成：由可吸收胶原膜等组成。  1. 适用范围：适用于拔牙后、囊肿切除术及残根拔除术后骨缺损填充、牙周和牙槽骨软硬组织修复等治疗。 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2025011 | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞） | 1、结构及组成：由A1型、B型、O型红细胞，红细胞保存液等组成  2、适用范围：用于ABO血型反定型检测 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2025008 | Rh血型分型卡 | 1. 结构及组成：由凝胶、单克隆抗体试剂等组成； 2. 适用范围：用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原的检测 | 各规格 | 按需提供配套设备 |