|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2025013/01 | 主动脉带瓣管道 | 1、结构及组成：由人工血管和机械心脏瓣膜组成；2、适用范围：适用于主动脉瓣膜置换和升主动脉；3、其他要求：灭菌提供，一次性使用。 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2025013/02 | 人工血管 | 1、结构及组成：由膨体聚四氟乙烯等制成；2、适用范围：在外周血管手术中作为血管修补物，恢复下肢血液供应；3、其他要求：灭菌提供，一次性使用。 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2025013/03 | 双绒编织人造血管 | 1、结构及组成：由涤纶材料等制成；2、适用范围：适用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉；3、其他要求：灭菌提供，一次性使用。 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2025014 | 一次性婴幼儿末梢采血器 | 1、结构及组成：由刀片、弹簧和塑料件等组成；2、适用范围：适用于婴幼儿脚后跟采血以及稍大剂量的末梢采血；3、其他要求：灭菌提供，一次性使用。 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2025009 | 排烟恒压气腹机配套耗材 | 耗材适用范围：配合气腹机系统，对人体腹壁组织进行穿刺，建立腹腔手术的工作通道，向患者胸腔内或腹腔内注入二氧化碳。 | 各规格 | 1. 原排烟恒压气腹机项目；
2. 按需提供配套设备
 |