采购项目概况：经皮鞘穿刺组等医用耗材项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2025015/01 | 经皮鞘穿刺组 | 1.组成部分：包括导管鞘、导丝、导引套管、穿刺针、纱布、密封头、扩张器、导引注射器、测压探针等  2.适用范围：用于各类诊断和治疗时将各种器械经皮导入静脉或动脉内  3.灭菌要求：产品应灭菌  4.其他要求：产品需为一次性使用产品 | 各规格 |
| WYYYCGC-2025015/02 | 一次性使用静脉插管 | 1.组成部分：包括聚氯乙烯软管一体成型或粘贴不锈钢金属吸引头、聚碳酸酯接头等  2.适用范围：用于体外循环手术中将静脉血引流到氧合装置  3.灭菌要求：产品应灭菌，环氧乙烷灭菌  4.其他要求：产品需为一次性使用产品 | 各规格 |
| WYYYCGC-2025016/01 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 1. 组成部分：包括牵开球囊导管和预牵开球囊导管等 2. 适用范围：适用于三叉神经痛手术治疗 3. 灭菌要求：产品应灭菌 4. 其他要求：产品需为一次性使用产品 | 各规格 |