|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 备注 |
| WYYYCGC-2025055/01 | 骨蜡 | 1、结构及组成：主要成分为蜂蜡；2、适用范围：用于机械性控制的骨损伤止血，将其机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内，以控制出血。 |  |
| WYYYCGC-2025055/02 | 氰基丙烯酸酯快速医用胶 | 1、结构及组成：有效成分为氰基丙烯酸酯；2、适用范围：用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺口的封闭、完全清创后的封闭、止血。 |  |
| WYYYCGC-2025040 | 医用吸氧面罩 | 1、结构及组成：由湿化瓶，波纹管，储水袋，气切面罩，松紧带、T型管等组成；2、适用范围：供气管切开患者吸氧用，与浮标式氧气吸入器配套使用。 | 按需提供45套浮标式氧气吸入器 |