| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2025056/01 | 一次性细胞过滤采集器 | 1.组成部分：包括脂肪处理器、导管夹、导管、废液袋等 2.产品材质：主要制作材料为医用甲基丙烯酸甲酯（医用ABS） 3.灭菌方式：产品经环氧乙烷灭菌 4.适用范围：用于脂肪移植手术时，过滤掉取自人体的脂肪组织细胞中的废液、血水及其它组织碎块 | 各规格 |
| WYYYCGC-2025056/02 | 医用手术巾 | 1.组成部分：医用脱脂纱布或经染色的医用脱脂纱布选择性置入棉带或X光线或X光片 2.适用范围：供外科手术时用 | 非灭菌型必须包含：11x45cm-4P带X光线 10x40cm-3P带X光线 灭菌型必须包含： 11x45cm-4P带X光线 25x35cm-4P带X光线 3x30cm-4P带X光线 2.5x3.5cm-12P带X光线 3x10cm-8P带X光线 3x30cm-8P带X光线 |
| WYYYCGC-2025057/01 | 口腔修复膜 | 1.产品组成：原材料为牛的皮肤组织经一系列处理后制备的异种脱细胞真皮基质 2.主要成分：胶原蛋白 3.适用范围：适用于口腔内软组织浅层缺损的修复；腮腺手术中预防味觉出汗综合征 | 各规格 |