| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2025059 | 一次性使用中心静脉导管套装 | - 结构及组成：主要由导管和穿刺针组成。 - 适用范围：经皮穿刺插入中心静脉，用于新生儿采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗。 - 规格型号：①内径：1.9Fr；②长度：需包含20cm、50cm两种长度。 - 其他：灭菌提供，一次性使用。 |  |
| WYYYCGC-2025060 | 理疗电极片 | - 结构及组成：由导电材料及硅胶等组成。 - 适用范围：与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 |  |