|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2025067/01 | 穿刺针 | 1.产品组成：由内针、外针、保护管、标记、内针基座、外针基座构成  2.灭菌要求：环氧乙烷灭菌，一次性使用  3.适用范围：适用于经皮对胆管及胆囊的穿刺和造影 | 必须包括21G\*150mm |
| WYYYCGC-2025068/01 | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂 | 1.组成部分：包括登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体  2.技术要求：可单人份快速检测登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体，检测至报告时间不超过半小时  3.检测方法：胶体金法、荧光免疫层析法  4.适用范围：适用于登革病毒检测，应用于不明发热病人，虫媒病筛查  5.其他要求 :按需配套提供检测所需耗材;主试剂需具备三类医疗器械注册证 | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、40人份/盒等 |