|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2025073/01 | 羧甲基纤维素冲洗胶液 | 1.产品组成：由植物纤维氧化处理后的原料与氯化钠、注射用水等按一定比例配制而成  2.灭菌要求：产品应灭菌  3.适用范围：用于非慢性创面（手术后缝合创面、小创口、擦伤、切割伤）及周围皮肤的冲洗 | 100ml  50ml |
| WYYYCGC-2025074/01 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 1.产品组成：由基本配置和选用器械配置组成。基本配置包括腹腔引流导管、腹水穿刺针、导引芯、扩张器  ；选用器械配置包括一次性使用无菌注射器、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次性使用导丝控制手柄等  2.技术要求：引流导管具有X射线不穿透性  3.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用  4.适用范围：适用于对晚期肿瘤并发腹水，胆囊切除术后，经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流  5.其他要求：产品与人体作用时间不超过30天 | 各规格 |